# Załącznik nr 1 do Audytu dostępności ex-ante – Strefa wejścia

W kolumnie „Czy aktualnie jest spełniony wymóg?” wpisz TAK, NIE lub NIE DOTYCZY.

W kolumnie „Czy po realizacji Projektu będzie spełniony wymóg?” wpisz 
TAK, NIE lub NIE DOTYCZY.

Jeżeli w kolumnie „Czy po realizacji Projektu będzie spełniony wymóg?” wpisałeś/wpisałaś NIE, wypełnij kolumnę „Wskaż powód/przyczynę braku możliwości spełnienia wymogu”.

Nie wypełniaj wierszy oznaczonych szarych kolorem.

| Wymóg Standardu Dostępności | Czy aktualnie jest spełniony wymóg? | Czy po realizacji Projektu będzie spełniony wymóg? | Wskaż powód/przyczynę braku możliwości spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
| Wejście do budynku: |  |  |  |
| - jest zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szerokości 50 cm ułożonym w odległości 50 cm przed drzwiami i za drzwiami |  |  |  |
| - nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona |  |  |  |
| - nachylenie podłużne nawierzchni przed wejściem głównym nie jest większe niż 5% |  |  |  |
| - miejsce na pole manewru przed i po wejściu ma wymiary co najmniej 150 cm x 150 cm |  |  |  |
| - jeżeli Projektem jest objęty budynek z wejściem o wysokości powyżej 2 kondygnacji nadziemnych i mający pomieszczenia mieszkalne – wejście zostało osłonięte daszkiem lub podcieniem ochronnym o szerokości większej co najmniej o 100 cm od szerokości drzwi oraz o wysięgu lub głębokości nie mniejszej niż 100 cm w budynkach niskich i 150 cm w budynkach wyższych |  |  |  |
| Maty wejściowe: |  |  |  |
| - gumowe lub stalowe |  |  |  |
| - są ułożone tak, by ich powierzchnia była na jednym poziomie z chodnikiem/posadzką |  |  |  |
| - jeżeli są układane na posadzce - są wyposażone w pochyłe krawędzie umożliwiające wjazd kołem, a ich wysokość nie przekracza 1 cm |  |  |  |
| - wielkość oczek maty zabezpiecza przed utknięciem koła wózka lub laski |  |  |  |
| - są na trwale przymocowane do podłogi |  |  |  |
| Wiatrołap: |  |  |  |
| - przestrzeń manewrowa ma wymiar 150 x 150 cm poza polem otwierania skrzydła drzwi |  |  |  |
| - szklane drzwi (zewnętrzne i wewnętrzne) są oznaczone kontrastowym elementem - minimalnie w formie żółtego pasa szerokości około 20 cm, naklejonego na całej szerokości skrzydła drzwi na wysokości około 160 cm |  |  |  |
| - jeżeli Projektem jest objęty budynek jednorodzinny, rekreacji indywidualnej lub gospodarczy - drzwi wejściowe mają szerokość w świetle ościeżnicy minimum 90 cm |  |  |  |
| - jeżeli Projektem jest objęty inny budynek niż wymienione powyżej – drzwi wejściowe mają szerokość co najmniej 120 cm z możliwością zastosowania drzwi dwuskrzydłowych ze skrzydłem ruchomym o szerokości 90 cm |  |  |  |
| Drzwi wejściowe: |  |  |  |
| - górna krawędź dzwonka nie znajduje się wyżej niż 120 cm nad poziomem podłogi |  |  |  |
| - górna krawędź klamki nie znajduje się wyżej niż 120 cm nad poziomem podłogi |  |  |  |
| - górna krawędź zamka nie znajduje się wyżej niż 120 cm nad poziomem podłogi |  |  |  |
| - próg posiada maksymalną wysokości do 2 cm, ze ściętym klinem i wyróżnieniem kontrastu o minimalnym LRV 30 |  |  |  |
| - otwór drzwiowy jest tak zlokalizowany w ścianie, by od strony zawiasów pozostało co najmniej 9 cm wolnej przestrzeni |  |  |  |
| Domofon: |  |  |  |
| - posiada świetlne i dźwiękowe potwierdzenie otwierania zamka |  |  |  |
| - jest umieszczony w widocznym miejscu, po stronie klamki od drzwi (ale nie bezpośrednio przy niej), blisko wejścia |  |  |  |
| - jest w kontrastujących kolorach względem tła, na którym się znajduje |  |  |  |
| - ekran domofonu znajduje się nie wyżej niż 120 cm nad poziomem podłogi, a jego przyciski na wysokości 80 cm - 110 cm i w odległości minimum 60 cm od narożnika wewnętrznego |  |  |  |
| - przyciski dzwonków do drzwi są odpowiednio dużej wielkości i dają wizualny i dźwiękowy sygnał |  |  |  |
| - klawiatura posiada wyraźne oznakowanie klawiszy cyframi wypukłymi lub zastosowaniem międzynarodowej klawiatury z wyróżnieniem dotykowym cyfry „5” |  |  |  |
| - przyciski są w kontrastujących kolorach względem panelu na którym się znajdują oraz posiadają oznaczenia dotykowe |  |  |  |
| - mikrofon jest na takiej wysokości, by odbierać głos osób o różnym wzroście |  |  |  |

…………………………………………………………………….

Data i podpis Osoby sporządzającej

Zalecane 100 cm.